สาระการเรียนรู้

เต้ารับ เต้าเสียบ   เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ต่อกระแสไฟฟ้าชั่วคราวไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้า แบ่งออกเป็น  2 ชนิด

- เต้าเสียบ  ซึ่งชาวบ้านมักเรียกว่า  ปลั๊กตัวผู้

รูปเต้าเสียบ  2  ขา				  รูปเต้าเสียบ  3 ขา มีสายดิน

2.  เต้ารับ หรือ ปลั๊กตัวเมีย

รูปเต้ารับแบบต่างๆ

การต่อเต้ารับ

๑ ใช้ไขควงคลายสกรูหมุนทวนเข็มนาฬิกา	๒. ใส่สายไฟที่ปอกแล้วยาวประมาณ  2 ซ.ม.ในรูด้านล้าง

แล้วไขสกรู ตามเข็มนาฬิกาให้แน่น

การต่อเต้ารับ  (แบบหลังเต่า)

- นำสายไฟที่ปอกตัวนำแล้วความยาวประมาณ  2 ซ.ม.  ใส่ในรู

- ไขสกรูทับสายไฟให้แน่นต่อสายไฟ  2  เส้นที่เต้ารับ

สวิตช์   คือ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในการเปิดหรือปิดวงจรไฟฟ้าเพื่อควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้า  สวิตช์มีอยู่ด้วยกันหลายๆ แบบเพื่อความเหมาะสมกับการใช้งาน โดยปกติสวิตช์จะมีขั้วต่อด้วยกัน  2  ขั้ว  หรือ  3  ขั้วก็ได้  มีชนิดต่าง ๆ  ดังนี้

รูปสวิตช์  2  ขั้ว                รูปสวิตช์  3  ขั้ว      รูปการต่อสวิตช์  2  ขั้ว     รูปการต่อสวิตช์  2  ขั้ว

การประกอบและถอดประกอบสวิตช์ไฟและเต้ารับ   ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ในปัจจุบันซึ่งต้องใส่อยู่ในกล่อง  ดังนี้

รูปส่วนประกอบเต้ารับ

ประกอบและถอดประกอบสวิตช์และเต้ารับ
1. การประกอบเต้ารับ 2 ตัว

|  | 1. นำเต้ารับตัวแรกมาใส่ในฐาน และใส่ด้านล่างก่อนแล้วกดตัวเต้ารับให้แน่น |  | 2. นำเต้ารับตัวที่สองมาใส่ในฐานและใส่ด้านล่างก่อนแล้วกดตัวเต้ารับให้แน่น |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3. นำฐานเต้ารับมาใส่ในกล่องและขันสกรูทั้ง 2 ด้าน |  | 4. นำฝาปิดกล่องเต้ารับ |

2. การถอดประกอบเต้ารับ  2 ตัว

|  | 1. ใช้ไขควงปากแบนสอดเข้าไปใต้ฝาปิด |  | 2. ใช้ไขควงขันสกรูออกทวนเข็มนาฬิกาทั้ง 2ตัว |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3. ใช้ไขควงปากแบนสอดเข้าไป ใต้เต้ารับตัวแรกแล้วงัดขึ้น |  | 4. ใช้ไขควงปากแบนสอดเข้าไป ใต้เต้ารับตัวที่สองแล้วงัดขึ้น |

3. การประกอบสวิตช์ไฟฟ้า 3 ตัว

|  | 1. รูปสวิตช์และฐานของสวิตช์ |  | 2. นำสวิตซ์ตัวแรกใส่ฐานโดยวางสวิตช์ด้านล่างก่อนแล้วกดตัวสวิตช์ให้แน่น |
| --- | --- | --- | --- |

|  | 3. นำสวิตซ์ตัวที่สองใส่ฐานโดยวางสวิตช์ด้านล่าง ก่อนแล้วกดตัวสวิตช์ให้แน่น |  | 4. นำสวิตซ์ตัวที่สามใส่ฐานโดยวางสวิตช์ด้านล่างก่อนแล้วกดตัวสวิตช์ให้แน่น |
| --- | --- | --- | --- |

|  | 4. นำฐานสวิตช์มาใส่ในกล่อง และขันสกรูทั้งสองด้าน |  | 5. นำฝาปิดกล่องสวิตช์ไฟ |
| --- | --- | --- | --- |

4. การถอดประกอบสวิตซ์ไฟฟ้า 3 ตัว

|  | 1. ใช้ไขควงปากแบนสอดเข้าไปใต้ฝาปิด แล้วบิดไขควงฝาจะเปิดออก |  | 2. ใช้ไขควงขันสกรูออกทวนเข็มนาฬิกาทั้ง 2 ข้าง |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3. ใช้ไขควงปากแบนสอดเข้าไป ใต้สวิตช์แล้วงัดขึ้น |  | 4. ทำตามขั้นตอนที่ 3 จนครบทั้ง 3 ตัว |