แบบทดสอบทักษะเรื่องการต่อสายไฟฟ้า

ชื่อ-สกุล.......................................................................................เลขที่...........กลุ่มที่............ ห้อง.............คำสั่ง  ให้นักเรียนศึกษาวิธีการต่อสายในรูปแบบต่างๆ แล้วทำการต่อสายตามรูปแบบ ส่ง

| ลักษณะการต่อสาย | วิธีการ | คุณสมบัติ |
| --- | --- | --- |
| การต่อสายไฟเดี่ยว | 1. ปลอกสายที่หุ้มฉนวนออกเส้นละประมาณ 2-3 นิ้ว 2. ขุดทำความสะอาดสาย 3. เอาปลายทั้งสองบิดเข้าหากันเป็นเกลียว 4. ใช้คีมบีบให้แน่น | รับแรงดึงได้ดี |
| การต่อแบบหางเปีย | 1. ปอกฉนวนปลายสายข้างละประมาณ 2-3 นิ้ว 2. ขุดทำความสะอาดสาย 3. เอาปลายทั้งสองข้างมาชิดกันแล้วบิดเป็นเกลียวให้แน่น | สะดวกแต่รับแรงดึงได้ไม่ดี |
| การต่อสายแบบแยก | 1. ปอกสายไฟเส้นที่ต้องการแยกประมาณ 1 นิ้ว 2. ปอกสายที่จะแยกออกประมาณ 3 นิ้ว 3. วางปลายสายที่จะแยกลงบนเส้นที่ไม่แยกตรงปอก 4. ใช้คีมดึงและบิดเป็นเกลียวให้แน่น | งานเรียบร้อยรับแรงดึงได้ดี |
| การต่อสายแบบคู่ | 1. ปอกฉนวนที่สายออกประมาณ 2 นิ้ว 2. การปอกฉนวนสายทั้งคู่เวลาต่อไฟให้เยื้องกันเล็กน้อย 3. ทำความสะอาดสาย 4. ต่อแบบสายเดี่ยวทีละเส้น | งานเรียบร้อยรับแรงดึงได้ดี ข้อสังเกต หากเทปพันสายชำรุดสายจะไม่ลัดวงจร |

การพันสายด้วยผ้าเทปพันสาย

ตามปกติ หลังจากที่ทำการต่อสายไฟเรียบร้อยแล้ว สิ่งสำคัญที่จะลืมไม่ได้คือ การใช้ผ้าเทปพันสายไฟที่ต่อไว้อย่าง แน่นหนา เพื่อป้องกันมิให้วัตถุใด ๆ หรือมือคนไปสัมผัสกับสายไฟฟ้านั้นจะทำให้เกิดการ ลัดวงจรหรือเกิดอันตรายขึ้นได้ โดยสามารถหาซื้อผ้าเทปพันสายได้จากร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป

การประเมินการต่อสายไฟฟ้า : .............................................................................................................

.................................................................................................................................................................

ผลการประเมิน  ผ่าน  ไม่ผ่าน    ลงชื่อ......................................... ผู้ประเมิน