สาระการเรียนรู้

การต่อวงจรหลอดฟูออเรสเซ็นต์

การต่อวงจรไฟฟ้าเชื่อมกับอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นการใช้สายไฟฟ้าต่อเชื่อมกับอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละตัวเข้าด้วยกัน แล้วต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ 220 โวลท์ ที่อยู่ภายในบ้าน เพื่อให้วงจรทางานถูกต้อง ไม่เกิดการลัดวงจร

1) การต่อวงจรไฟฟ้าที่ใช้กับหลอดไส้

ภาพที่ ๑ วงจรสวิตช์ (Switches) ทางเดียวควบคุมหลอดไส้ 1 หลอด

2) การต่อวงจรไฟฟ้าที่ใช้กับหลอดฟลูออเรสเซนต์ การต่อวงจรไฟฟ้าจะประกอบเป็นชุดหลอดฟลูออเรสเซนต์ ซึ่งในชุดวงจรจะประกอบด้วย หลอด บัลลาสต์ สตาร์ตเตอร์ เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน บริษัทผู้ผลิตมักจะประกอบสาเร็จลงในรางหลอด สามารถจะต่อเชื่อมกับแหล่งจ่ายไฟ 220 โวลท์ได้เลย ข้อระวังคือ กาลังไฟฟ้าของหลอดไฟกับบาลาสต์จะต้องเท่ากัน เช่น หลอด18 หรือ 20 วัตต์ ใช้กับบัลลาสต์ 20 วัตต์ ส่วนหลอด 36 หรือ 40 วัตต์ ใช้กับบัลลาสต์ 40 วัตต์

ภาพที่ ๒ วงจรสวิตช์ทางเดียวควบคุมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1 หลอด